## Case juni 2022
Bilag 3
Business case for opsætning af solceller i Aarhus Kommune
|  |  |  | Skalering ift. modelcase |  | 118.334
Solcelleanlæg |  |  | noter
Areal | 71000.4 | m2 | 0
Effekt | 14200.08 | kWp
Produktion/kWp | 900 | kWh/kWp
Produktion | 12780072 | kWh/år
Anskaffelse + montering | 81650460 | kr. | Priser indhentet af Aarhus Kommune. Ved opsætning af flere anlæg, kan formentlig opnås besparelse.
Klargørelse af tag | 10650060 | kr.
Projektledelse + rådgivning | 9230052 | kr. | Projektledelse og rådgivning vil også falde relativt ved opsætning af flere anlæg. Ca. 10% besparelse ved fem anlæg.
Total investering anlæg | 101530572 | kr.
Forudsætninger
Inverterskift efter 15 år | 7810044 | kr. | Pris indhentet af Aarhus Kommune
Andel egenproduktion | 70% |  | Skal være så høj så mulig for at maksimere rentabiliteten. Typisk mellem 70-85%.
Levetid | 25 | år | Nogle går længere op i levetid, f.eks. 30 år
Tab i ydeevne / år | 1 | %
Elpris (købspris, sparet) | 0.6 | kr/kwt | Elprisen er meget ustabil pt. Aarhus Kommune har tre scenarier (lav: 30 øre/kwt - medium: 45 øre/kwt - høj: 60 øre/kwt)
Salgpris til net | 0.35 | kr/kwt | Tjek priser. 25 øre/kwt er konservativt sat.
Diverse tariffer (tranmission, distrubition, ect.) | 0.24 | kr/kwt | Disse tariffer kan variere mellem landsdele og størrelser på bygninger. Tjek selv elregninger for konkrete bygninger.
Rådighedstarif (betales over 50 kW) | 0.0935 | kr/kwt | kilde: konstant. Tjek selv priser i jeres område / hos jeres elselskab
Indfødningsfarif (betales), kun netdel | 0.04 | kr/kwt
Energiinflation | 3%
Rente (80% statsgaranti) | 3%
Rente (20% bankrisiko) | 5.7%
Netto rente (25 års løbetid) | 3.54%
Inflation | 2%
Driftudgifter i alt for anlæg
Evishine, overvågning | 59167 | kr/år
service, intern | 236668 | kr/år | relativt lavt, men Aarhus Kommune har erfaring.
omk. Selskab, revisor, regnskabsprogram, forsikringer, interne timer, ect. | 1183340 | kr/år | Betydelige stordriftsfordele. De 10.000 kr. / anlæg er mest realistisk ved 10 solcelleanlæg i selskabet.
total drift | 1479175 | kr/år
Resultat
Nutidsværdi (25 år) | 22125270.9515 | kr. |  |  |  | 0
Årlig indtjening | 885010.8381 | kr.
Breakeven-elpris | 0.47 | kr/kwt
Cashflow
år | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Indtægter
Eget forbrug | 6678226.6236 | 6878573.4223 |  |  | 7084930.625 | 7297478.5437 | 7516402.9 | 7741894.987 | 7974151.8367 | 8213376.3918 | 8459777.6835 | 8713571.014 | 8974978.1444 | 9244227.4888 | 9521554.3134 | 9807200.9428 | 10101416.9711 | 10404459.4802 | 10716593.2647 | 11038091.0626 | 11369233.7945 | 11710310.8083 | 12061620.1326 | 12423468.7365 | 12796172.7986 | 13180057.9826 | 13575459.7221 | 13982723.5137 | 14402205.2191 | 14834271.3757 | 15279299.517 | 15737678.5025
Salg til net | 1188546.696 | 1224203.0969 |  |  | 1260929.1898 | 1298757.0655 | 1337719.7774 | 1377851.3708 | 1419186.9119 | 1461762.5192 | 1505615.3948 | 1550783.8567 | 1597307.3724 | 1645226.5935 | 1694583.3913 | 1745420.8931 | 1797783.5199 | 1851717.0255 | 1907268.5362 | 1964486.5923 | 2023421.1901 | 2084123.8258 | 2146647.5406 | 2211046.9668 | 2277378.3758 | 2345699.7271 | 2416070.7189 | 2488552.8404 | 2563209.4257 | 2640105.7084 | 2719308.8797 | 2800888.1461
total indtægter | 7866773.3196 | 8102776.5192 |  |  | 8345859.8148 | 8596235.6092 | 8854122.6775 | 9119746.3578 | 9393338.7485 | 9675138.911 | 9965393.0783 | 10264354.8707 | 10572285.5168 | 10889454.0823 | 11216137.7048 | 11552621.8359 | 11899200.491 | 12256176.5057 | 12623861.8009 | 13002577.6549 | 13392654.9846 | 13794434.6341 | 14208267.6731 | 14634515.7033 | 15073551.1744 | 15525757.7097 | 15991530.4409 | 16471276.3542 | 16965414.6448 | 17474377.0841 | 17998608.3967 | 18538566.6486
Udgifter
Inverterskift |  |  |  |  | 13: -10103124.7025
Driftudgifter | -1479175 | -1508758.5 |  |  | -1538933.67 | -1569712.3434 | -1601106.5903 | -1633128.7221 | -1665791.2965 | -1699107.1224 | -1733089.2649 | -1767751.0502 | -1803106.0712 | -1839168.1926 | -1875951.5565 | -1913470.5876 | -1951739.9994 | -1990774.7993 | -2030590.2953 | -2071202.1012 | -2112626.1433 | -2154878.6661 | -2197976.2394 | -2241935.7642 | -2286774.4795 | -2332509.9691 | -2379160.1685 | -2426743.3719 | -2475278.2393 | -2524783.8041 | -2575279.4802 | -2626785.0698
Tab |  | -71304.4334 |  |  | -146887.1327 | -226940.6201 | -311665.1182 | -401268.8397 | -495968.2859 | -595988.5569 | -701563.6727 | -812936.9058 | -930361.1255 | -1054099.1552 | -1184424.1416 | -1321619.938 | -1465981.5005 | -1617815.2988 | -1777439.7416 | -1945185.6172 | -2121396.5496 | -2306429.4708 | -2500655.1105 | -2704458.502 | -2918239.5074 | -3142413.3604 | -3377411.2291 | -3623680.7979 | -3881686.8707 | -4151911.9952 | -4434857.1089 | -4731042.2087
Låneomkostninger (25 år) | -6187042.224 | -6187042.224 |  |  | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224 | -6187042.224
Låneomkostninger (30 år) | -5548052.6536 | -5548052.6536 |  |  | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536 | -5548052.6536
total udgifter | -7666217.224 | -7767105.1574 |  |  | -7872863.0267 | -7983695.1875 | -8099813.9325 | -8221439.7858 | -8348801.8064 | -8482137.9034 | -8621695.1616 | -8767730.1799 | -8920509.4207 | -9080309.5718 | -19350542.6246 | -9422132.7496 | -9604763.7238 | -9795632.3221 | -9995072.2609 | -10203429.9424 | -10421064.9168 | -10648350.3609 | -10885673.5739 | -11133436.4902 | -11392056.2109 | -11661965.5535 | -11943613.6216 | -12237466.3938 | -12544007.334 | -12863738.0233 | -13197178.8131 | -13544869.5025
Netto Cashflow 25 år | 200556.0956 | 335671.3618 |  |  | 472996.788 | 612540.4217 | 754308.745 | 898306.572 | 1044536.9421 | 1193001.0076 | 1343697.9167 | 1496624.6907 | 1651776.0961 | 1809144.5105 | -8134404.9199 | 2130489.0863 | 2294436.7672 | 2460544.1836 | 2628789.54 | 2799147.7125 | 2971590.0678 | 3146084.2732 | 3322594.0992 | 3501079.2131 | 3681494.9635 | 3863792.1561 | 4047916.8193 | 4233809.9604 | 4421407.3108 | 4610639.0609 | 4801429.5836 | 4993697.1461
|  | 0.88 |  |  | 1.76 | 2.64 | 3.52 | 4.4 | 5.28 | 6.16 | 7.04 | 7.92 | 8.8 | 9.68 | 10.56 | 11.44 | 12.32 | 13.2 | 14.08 | 14.96 | 15.84 | 16.72 | 17.6 | 18.48 | 19.36 | 20.24 | 21.12 | 22 | 22.88 | 23.76 | 24.64 | 25.52
Netto cashflow 30 år | 839545.666 | 974660.9322 |  |  | 1111986.3584 | 1251529.9921 | 1393298.3154 | 1537296.1424 | 1683526.5125 | 1831990.578 | 1982687.4871 | 2135614.2611 | 2290765.6665 | 2448134.0809 | -7495415.3495 | 2769478.6567 | 2933426.3375 | 3099533.754 | 3267779.1104 | 3438137.2829 | 3610579.6381 | 3785073.8436 | 3961583.6696 | 4140068.7835 | 4320484.5339 | 4502781.7265 | 4686906.3897 | 4872799.5308 | 5060396.8812 | 5249628.6313 | 5440419.154 | 5632686.7165
|  |  |  | Areal | 3: 71.000 m²
|  |  |  | Produktion | 3: 12,8 GWh/år
|  |  |  | Anskaffelse + montering | 3: 82 mio.kr.
|  |  |  | Klargørelse af tag | 3: 10 mio.kr.
|  |  |  | Projektledelse | 3: 9 mio.kr.; 13: 983097.7733; 14: 983097.7733; 15: 983097.7733; 16: 983097.7733; 17: 983097.7733; 18: 983097.7733; 19: 983097.7733; 20: 983097.7733; 21: 983097.7733; 22: 983097.7733; 23: 983097.7733; 24: 983097.7733; 25: 983097.7733
|  |  |  | Total investering | 3: 101 mio.kr.
|  |  |  | Løbende drift/år | 3: 1,8 mio.kr.
|  |  |  | Gennemsnitlig årlig indtægt fra salg af el | 3: 10 mio.kr.
|  |  |  | Breakeven elpris | 3: 48 øre/kWt
|  |  |  | Nutidsværdi over 25 år (samlet overskud) | 3: 4 mio.kr.
til graf
total indtægter | 7866773.3196 | 8102776.5192 |  |  | 8345859.8148 | 8596235.6092 | 8854122.6775 | 9119746.3578 | 9393338.7485 | 9675138.911 | 9965393.0783 | 10264354.8707 | 10572285.5168 | 10889454.0823 | 11216137.7048 | 11552621.8359 | 11899200.491 | 12256176.5057 | 12623861.8009 | 13002577.6549 | 13392654.9846 | 13794434.6341 | 14208267.6731 | 14634515.7033 | 15073551.1744 | 15525757.7097 | 15991530.4409
total udgifter | 7666217.224 | 7767105.1574 |  |  | 7872863.0267 | 7983695.1875 | 8099813.9325 | 8221439.7858 | 8348801.8064 | 8482137.9034 | 8621695.1616 | 8767730.1799 | 8920509.4207 | 9080309.5718 | 10230515.6954 | 10405230.523 | 10587861.4972 | 10778730.0954 | 10978170.0342 | 11186527.7157 | 11404162.6902 | 11631448.1343 | 11868771.3473 | 12116534.2635 | 12375153.9842 | 12645063.3269 | 12926711.395
Netto Cashflow 25 år | 200556.0956 | 335671.3618 |  |  | 472996.788 | 612540.4217 | 754308.745 | 898306.572 | 1044536.9421 | 1193001.0076 | 1343697.9167 | 1496624.6907 | 1651776.0961 | 1809144.5105 | -8134404.9199 | 2130489.0863 | 2294436.7672 | 2460544.1836 | 2628789.54 | 2799147.7125 | 2971590.0678 | 3146084.2732 | 3322594.0992 | 3501079.2131 | 3681494.9635 | 3863792.1561 | 4047916.8193

## detailbudget
Samlet
Areal | 71000.4 | m2
Effekt | 14200.08 | kWp
Produktion/kWp | 900 | kWh/kWp
Produktion | 12780072 | kWh/år
Anskaffelse + montering | 81650460 | kr.
Klargørelse af tag | 10650060 | kr.
Projektledelse + rådgivning | 9230052 | kr.
Total investering anlæg | 101530572 | kr.
note
Budget for ét anlæg på 600 m2
Anskaffelse + montering | 690000
Klargørelse af tag | 90000
Projektledelse + rådgivning | 78000 | 97.5 | Intern tid + rådgiver
intern:
- kommunikation med bygning
- osv???
Timepris tekniker: | 679 | kr

## Beregning KL (hidden)
Rentabilitetsberegning af solcelleanlæg på kommunale tage
OBS: indtast i gule celler
800
Solcelleanlæg |  |  | noter | 1120000
Areal | 600 | m2 | 0 | 150000
Effekt | 120 | kWp |  | 1270000
Produktion/kWp | 950 | kWh/kWp |  | 1587.5
Produktion | 114000 | kWh/år
Anskaffelse + montering | 980000 | kr. | Priser indhentet af Aarhus Kommune. Ved opsætning af flere anlæg, kan formentlig opnås besparelse.
Projektledelse + rådgivning | 105000 | kr. | Projektledelse og rådgivning vil også falde relativt ved opsætning af flere anlæg. Ca. 10% besparelse ved fem anlæg.
Total investering anlæg | 1085000 | kr. |  | 0
1808.3333
Forudsætninger
Inverterskift efter 15 år | 66000 | kr. | Pris indhentet af Aarhus Kommune
Andel egenproduktion | 70% |  | Skal være så høj så mulig for at maksimere rentabiliteten. Typisk mellem 70-85%.
Levetid (lav risiko ved skoler) | 25 | år | Nogle går længere op i levetid, f.eks. 30 år
Tab i ydeevne / år | 1 | %
Elpris (købspris, sparet) | 0.5 | kr/kwt | Elprisen er meget ustabil pt. Aarhus Kommune har tre scenarier (lav: 30 øre/kwt - medium: 45 øre/kwt - høj: 60 øre/kwt)
Salgpris til net | 0.25 | kr/kwt | Tjek priser. 25 øre/kwt er konservativt sat.
Diverse tariffer (tranmission, distrubition, ect.) | 0.24 | kr/kwt | Disse tariffer kan variere mellem landsdele og størrelser på bygninger. Tjek selv elregninger for konkrete bygninger.
Rådighedstarif (betales over 50 kW) | 0.0935 | kr/kwt | kilde: konstant. Tjek selv priser i jeres område / hos jeres elselskab
Indfødningsfarif (betales), kun netdel | 0.04 | kr/kwt
Tilslutningstarif (betales én gang) | 0 |  | forbehold for ændringer, ikke vedtaget
Energiinflation | 3%
Rente (25 års løbetid) | 3%
Inflation | 2%
Driftudgifter i alt for anlæg
Evishine, overvågning | 500 | kr/år
service, intern | 2000 | kr/år | relativt lavt, men Aarhus Kommune har erfaring.
omk. Selskab, revisor, regnskabsprogram, forsikringer, interne timer, ect. | 10000 | kr/år | Betydelige stordriftsfordele. De 10.000 kr. / anlæg er mest realistisk ved 10 solcelleanlæg i selskabet.
total drift | 12500 | kr/år
Resultat
Nutidsværdi (25 år) | -137803.9514 | kr. |  | 0
Nutidsværdi (30 år) | -16724.3503 | kr.
Årlig indtjening | -5512.1581 | kr.
Cashflow
år | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Indtægter
Eget forbrug | 51590.7 | 53138.421 | 54732.5736 | 56374.5508 | 58065.7874 | 59807.761 | 61601.9938 | 63450.0536 | 65353.5552 | 67314.1619 | 69333.5868 | 71413.5944 | 73556.0022 | 75762.6823 | 78035.5627 | 80376.6296 | 82787.9285 | 85271.5663 | 87829.7133 | 90464.6047 | 93178.5429 | 95973.8992 | 98853.1161 | 101818.7096 | 104873.2709 | 108019.469 | 111260.0531 | 114597.8547 | 118035.7903 | 121576.8641
Salg til net | 7182 | 7397.46 | 7619.3838 | 7847.9653 | 8083.4043 | 8325.9064 | 8575.6836 | 8832.9541 | 9097.9427 | 9370.881 | 9652.0074 | 9941.5677 | 10239.8147 | 10547.0091 | 10863.4194 | 11189.322 | 11525.0016 | 11870.7517 | 12226.8742 | 12593.6805 | 12971.4909 | 13360.6356 | 13761.4547 | 14174.2983 | 14599.5273 | 15037.5131 | 15488.6385 | 15953.2976 | 16431.8966 | 16924.8535
total indtægter | 58772.7 | 60535.881 | 62351.9574 | 64222.5162 | 66149.1916 | 68133.6674 | 70177.6774 | 72283.0077 | 74451.498 | 76685.0429 | 78985.5942 | 81355.162 | 83795.8169 | 86309.6914 | 88898.9821 | 91565.9516 | 94312.9301 | 97142.318 | 100056.5876 | 103058.2852 | 106150.0338 | 109334.5348 | 112614.5708 | 115993.0079 | 119472.7982 | 123056.9821 | 126748.6916 | 130551.1523 | 134467.6869 | 138501.7175
Udgifter
Inverterskift | [12 empty] | -85378.0376
Driftudgifter | -12500 | -12750 | -13005 | -13265.1 | -13530.402 | -13801.01 | -14077.0302 | -14358.5708 | -14645.7423 | -14938.6571 | -15237.4302 | -15542.1789 | -15853.0224 | -16170.0829 | -16493.4845 | -16823.3542 | -17159.8213 | -17503.0177 | -17853.0781 | -18210.1397 | -18574.3424 | -18945.8293 | -19324.7459 | -19711.2408 | -20105.4656 | -20507.5749 | -20917.7264 | -21336.081 | -21762.8026 | -22198.0586
Tab |  | -532.7158 | -1097.3945 | -1695.4744 | -2328.4515 | -2997.8814 | -3705.3814 | -4452.6333 | -5241.3855 | -6073.4554 | -6950.7323 | -7875.1797 | -8848.8383 | -9873.8287 | -10952.3546 | -12086.7056 | -13279.2606 | -14532.4908 | -15848.9635 | -17231.3453 | -18682.4059 | -20205.022 | -21802.1809 | -23476.9848 | -25232.655 | -27072.5361 | -29000.1006 | -31018.9538 | -33132.8381 | -35345.6383
Låneomkostninger (25 år) | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401 | -62309.2401
Låneomkostninger (30 år) | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964 | -55355.8964
total udgifter | -74809.2401 | -75591.9558 | -76411.6345 | -77269.8145 | -78168.0936 | -79108.1315 | -80091.6517 | -81120.4442 | -82196.3678 | -83321.3526 | -84497.4026 | -85726.5986 | -172389.1384 | -88353.1517 | -89755.0792 | -91219.2999 | -92748.322 | -94344.7486 | -96011.2816 | -97750.725 | -99565.9885 | -101460.0914 | -103436.1669 | -105497.4657 | -107647.3607 | -109889.3511 | -112227.0671 | -114664.2748 | -117204.8807 | -119852.937
Netto Cashflow 25 år | -16036.5401 | -15056.0748 | -14059.6771 | -13047.2984 | -12018.902 | -10974.4641 | -9913.9743 | -8837.4365 | -7744.8698 | -6636.3097 | -5511.8084 | -4371.4366 | -88593.3215 | -2043.4603 | -856.0971 | 346.6517 | 1564.6082 | 2797.5694 | 4045.3059 | 5307.5602 | 6584.0453 | 7874.4434 | 9178.4039 | 10495.5423 | 11825.4375 | 13167.6311 | 14521.6244 | 15886.8775 | 17262.8062 | 18648.7805
| -64210.4364 | 0.88 | 1.76 | 2.64 | 3.52 | 4.4 | 5.28 | 6.16 | 7.04 | 7.92 | 8.8 | 9.68 | 10.56 | 11.44 | 12.32 | 13.2 | 14.08 | 14.96 | 15.84 | 16.72 | 17.6 | 18.48 | 19.36 | 20.24 | 21.12 | 22 | 22.88 | 23.76 | 24.64 | 25.52
Netto cashflow 30 år | -9083.1964 | -8102.7311 | -7106.3334 | -6093.9546 | -5065.5583 | -4021.1204 | -2960.6306 | -1884.0928 | -791.5261 | 317.034 | 1441.5353 | 2581.9071 | -81639.9778 | 4909.8834 | 6097.2466 | 7299.9954 | 8517.9519 | 9750.9132 | 10998.6496 | 12260.9039 | 13537.389 | 14827.7871 | 16131.7477 | 17448.886 | 18778.7812 | 20120.9748 | 21474.9682 | 22840.2212 | 24216.1499 | 25602.1242
[13 empty] | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579
til graf
total indtægter | 58772.7 | 60535.881 | 62351.9574 | 64222.5162 | 66149.1916 | 68133.6674 | 70177.6774 | 72283.0077 | 74451.498 | 76685.0429 | 78985.5942 | 81355.162 | 83795.8169 | 86309.6914 | 88898.9821 | 91565.9516 | 94312.9301 | 97142.318 | 100056.5876 | 103058.2852 | 106150.0338 | 109334.5348 | 112614.5708 | 115993.0079 | 119472.7982
total udgifter | 74809.2401 | 75591.9558 | 76411.6345 | 77269.8145 | 78168.0936 | 79108.1315 | 80091.6517 | 81120.4442 | 82196.3678 | 83321.3526 | 84497.4026 | 85726.5986 | 95039.1587 | 96381.2096 | 97783.1372 | 99247.3579 | 100776.3799 | 102372.8065 | 104039.3396 | 105778.783 | 107594.0464 | 109488.1493 | 111464.2248 | 113525.5236 | 115675.4186
Netto Cashflow 25 år | -16036.5401 | -15056.0748 | -14059.6771 | -13047.2984 | -12018.902 | -10974.4641 | -9913.9743 | -8837.4365 | -7744.8698 | -6636.3097 | -5511.8084 | -4371.4366 | -88593.3215 | -2043.4603 | -856.0971 | 346.6517 | 1564.6082 | 2797.5694 | 4045.3059 | 5307.5602 | 6584.0453 | 7874.4434 | 9178.4039 | 10495.5423 | 11825.4375